Znak sprawy: …………………….

Łódź, dnia 15 listopada 2022 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty**

**w drodze zapytania ofertowego**

dotyczy: zamówień powyżej 300 000,00 złotych netto

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja basenu wewnętrznego. W zakres zamówienia wchodzą dwa zadania:

* + - 1. przebudowa wewnętrznej krytej pływalni „Aqua Park Łódź”, polegająca na wymianie trzech wanien jacuzzi na plaży basenu wewnętrznego,
			2. budowa ścieżki Kneippa zlokalizowanej na półwyspie plaż wewnętrznych pomiędzy basenami rekreacyjnym o nieregularnych kształtach a sportowym w zachodniej hali basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być złożona na cały przedmiot zamówienia tj. zarówno na pierwsze, jak i drugie zadanie.**

* 1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest modernizacja basenu wewnętrznego. W zakres zamówienia wchodzą dwa zadania:

1. **Przebudowa wewnętrznej krytej pływalni „Aqua Park Łódź”, polegająca na wymianie trzech wanien jacuzzi na plaży basenu wewnętrznego.**

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany trzech wanien typu jacuzzi, przewidzianych jako urządzenia instalowane na poziomie istniejącego podestu. Konstrukcja wanien (stalowy ruszt dostarczany przez dostawców urządzeń wraz z wanną), instalowany będzie na istniejącej płycie żelbetowej na rzędnej - 1,05 cm poniżej poziomu góry stropu podestu. Wanny będą zamontowane w miejscu istniejących wanien jacuzzi.

**Wanny jako gotowe urządzenia zostały zakupione przez Zamawiającego i obecnie znajdują się na terenie zewnętrznym Aquaparku**.

Jedna z wanien typu „Arena”, o owalnym obrysie, przewiduje jednoczesną kąpiel do 12 osób
i jest wyposażona w masaż podwodny typowy jak dla wanien jacuzzi. Dwie pozostałe wanny typu ”Dino” o okrągłym zarysie to wanny 6 osobowe, wyposażone w podobne funkcje – masaż wodny i powietrzny. Instalacje do obsługi wanien zlokalizowane będą pomiędzy wanna a systemowym stelażem podpierającym wanny, ukryte w obudowie. Stacja uzdatniania w podbaseniu, będzie przebudowana i dostosowana do nowych warunków – projekt objęty odrębnym opracowaniem technologii uzdatniania wody. Projekt obejmuje również wymianę balustrad, którymi jest zabezpieczony podest oraz poręczy schodów i zejściami do wanien. Nowe elementy będą w wykonaniu z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.

W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zostały zakłócone warunki działalności w sąsiadujących pomieszczeniach oraz funkcjonujące urządzenia oraz prowadzić roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, w tym w godzinach nocnych, z tym zastrzeżeniem, że musi być zapewnione funkcjonowanie pomieszczeń położony w sąsiedztwie prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić pracy działalności jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej.

1. **Budowa ścieżki Kneippa zlokalizowanej na półwyspie plaż wewnętrznych pomiędzy basenami rekreacyjnym o nieregularnych kształtach a sportowym w zachodniej hali basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4.**

W zakres zamówienia wchodzi przede wszystkim:

1. Adaptacja półwyspu pomiędzy basenem rekreacyjnym a sportowym w hali basenowej w zachodniej piramidzie,

2. Demontaż posadzek gresowych, balustrady,

3. Montaż niecek wraz ze schodami,

4. Przebudowa instalacji wod.-kan. W tym montaż nowych wpustów punktowych i liniowych, c.o. i elektrycznych,

5. Montaż hydroizolacji, okładzin ceramicznych i nawierzchni z otoczaków, posadzek ceramicznych wraz ze spadkiem, balustrad.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do odnowienia powłok malarskich słupów
i wieńca na styku piramidy basenu rekreacyjnego i basenu sportowego. W ramach umowy należy również naprawić izolację na instalacji odwodnienia dachu firmy Geberit. Miejsce naprawy wskazuje rysunek z lokalizacją naprawy oraz zdjęciami uszkodzeń, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.

**Wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu prowadzenia prac:**

1. **Aquapark Fala jest obiektem, który pracuje w sposób ciągły, tzn. że Wykonawca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac tj.:**
	1. **Wydzielenie terenu prowadzenia prac od reszty hali basenowej basenu rekreacyjnego oraz basenu sportowego konstrukcją zabezpieczoną płytami karton-gips na wysokości od podłoża plaży basenowej do górnych dźwigarów drewnianych dachu. Wydzielenie placu budowy musi być wytrzymałe, gwarantujące bezpieczeństwo klientom korzystającym z pozostałej części obiektu oraz estetycznie wykonane bez wystających elementów folii budowlanej lub konstrukcji, do której ta folia jest zamontowana. Ścianka wydzielająca teren prowadzenia prac od pozostałej części hali basenowej pozostaje własnością Wykonawcy.**
	2. **Z uwagi na fakt zdemontowania części fasady szklanej na obszarze prowadzenia prac budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia pozostałej części obiektu przed jego wychłodzeniem. Oprócz konstrukcji wsporczej oraz płyt karton-gips, wykonawca zamontuje skuteczną warstwę termiczną np., wełnę mineralną skalną o odpowiedniej grubości. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwej temperatury na halach basenowych. W tym celu, przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz wydzielenia terenu budowy, Wykonawca skonsultuje się z Zamawiającym odnośnie właściwej temperatury utrzymywanej na halach basenowych, którą będzie musiał zapewnić podczas wykonywania wszelkich prac.**
	3. **Wykonawca zapewni komfort klientów przebywających na halach basenowych, przez utrzymanie właściwej temperatury otoczenia, ograniczeniu do minimum hałasu prowadzonych prac, pylenia itp.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która zostanie udostępniona na wniosek przesłany na adres mailowy: zamowienia@aquapark.lodz.pl

Dla każdego zadania Zamawiający dysponuję odrębną dokumentacją projektową.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobami wskazanymi w pkt 8 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

1. **TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

1. **OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

* + 1. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający wyklucza
		z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
1. zalegającego z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2. znajdującego się w stanie upadłości,
3. wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu określone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
	* 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie/przebudowie obiektu użyteczności publicznej, o wartości każdej z robót co najmniej 400.000 tysięcy złotych brutto.
5. **PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONA OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:**
	1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
	2. Wypełniony formularz „cena oferty” – załącznik nr 2;
	3. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5;
	4. Referencje lub inny dokument, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 3 lit. 2a.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

W przypadku rozbieżności między ceną netto i brutto, Zamawiający uzna za prawidłową cenę netto i naliczy prawidłowy podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. **OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:**

**Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:**

Do oceny ofert brana będzie pod uwagę cena ogólna brutto za realizację całego zamówienia (łącznie za realizację dwóch zadań).

5.1. Cena: - C = 80 %

C = (najniższa oferowana cena / cena oferty badanej) x 80 pkt.

5.2. Termin realizacji: T = 20 %

* 1. Do 1 czerwca 2023 r. – 0 pkt
	2. Do 15 czerwca 2023 r. – 10 pkt
	3. Do 30 czerwca 2023 r. – 20 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ujętym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o powyższe kryteria tj. najniższą cenę i termin realizacji.

Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia.

**Zamawiający zastrzega, że może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zaproszenia do złożenia ofert dodatkowych.**

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferty należy składać do dnia **30 listopada 2022 r. do godziny 10.00** pocztą elektroniczną na adres zamowienia@aquapark.lodz.pl względnie przesłać faxem na nr (42) 6834478.

Ewentualnie osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego tj. Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-2018 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4.

Oferty złożone po terminie (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.

1. **TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ:**

Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą – 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

1. **NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Tel. (+48) 42 683 44 77, Mobile: (+48) 601 333 432

1. **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:**

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku co najmniej jednej ważnej złożonej oferty. Zamawiający będzie uprawniony także do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wysokość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.

1. **INNE POSTANOWIENIA:**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapytania uzupełniającego.
3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty, w szczególności zmiany ceny, o ile zmiana ceny nie jest wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).
5. **WYNIK POSTĘPOWANIA:**

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania udziela:

Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji

94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Tel. (+48) 42 683 44 77, Mobile: (+48) 601 333 432

1. **UMOWA:**

Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

1. **PROCEDURA:**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

1. **WARUNKI PŁATNOŚCI**

Warunki płatności i możliwość zmiany ceny zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

1. **ZAŁĄCZNIKI:**
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
3. Formularz „cena oferty” – załącznik nr 2,
4. Wzór umowy – załącznik nr 3,
5. Klauzula informacyjna Zamawiającego – załącznik nr 4.
6. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Zapytanie ofertowe na:

Modernizacja basenu wewnętrznego

dla

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

1. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

1. Numer telefonu ………………………………………..
2. Numer faksu ………………………………………..
3. Numer REGON ………………………………………..
4. Numer NIP ………………………………………..
5. Numer konta bankowego …………………………………………………………………
6. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

 Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa

 ………………………….

 *(podpis, pieczęć)*

 Data: ………………………….

 ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMULARZ CENA OFERTY |
| strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**„CENA OFERTY”**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Modernizacja basenu wewnętrznego za łączną cenę ryczałtową brutto w kwocie:

# kwocie …………………………....................................PLN.

**w tym, wynagrodzenia za następujące zadania:**

”Przebudowa wewnętrznej krytej pływalni „Aqua Park Łódź”, polegająca na wymianie trzech wanien jacuzzi na plaży basenu wewnętrznego” za cenę:

# ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie …………………………....................................PLN w tym podatek VAT – …..% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

„Budowa ścieżki Kneippa zlokalizowanej na półwyspie plaż wewnętrznych pomiędzy basenami rekreacyjnym o nieregularnych kształtach a sportowym w zachodniej hali basenowej
w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4.”

# ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie …………………………....................................PLN w tym podatek VAT – …..% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Oferujemy następujący termin wykonania umowy:
* Do 1 czerwca 2023 r. – wymagane;
* Do 15 czerwca 2023 r.
* Do 30 czerwca 2023 r.
1. Akceptujemy wszystkie warunki określone w treści zaproszenia do złożenia oferty
i zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy.
2. Oświadczam, że:
3. zapoznaliśmy się z warunkami zaproszenia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
4. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia,
5. posiadamy odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
8. nie znajdujemy się w stanie upadłości,
9. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);

 Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 ………………………….

 *(podpis, pieczęć)*

 Data: ………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna Zamawiającego

1. Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
* Administratorem Państwa danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź;
* Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres rodo@aquapark.lodz.pl
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1. Posiada Pan/Pani:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert

**Wykonawca:**

……………………………

**Zamawiający**:

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

al. Unii Lubelskiej 4

94-208 Łódź

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert na:

**„**Modernizacja basenu wewnętrznego”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ZamawiającyOdbiorca (nazwa, adres) | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin wykonania zamówienia |
| rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) | zakończenia (dd/mm/rrrr) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**UWAGA!**

Do wykazu należy dołączyć dowody, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

 (podpis)