Łódź, dnia 13 marca 2025 roku

**Aqua Park Łódź Sp. z o.o.**

**al. Unii Lubelskiej 4**

**94-208 Łódź**

 **Do wszystkich Wykonawców**

Dot. postępowania pn. „Budowa wodnego placu zabaw wraz z kompleksem zjeżdżalni zewnętrznych oraz budynkiem technicznym, zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego AQUA PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o., 94-208 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4”

**Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły pytania Wykonawców. Pytania wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone poniżej.**

1. Zgodnie z rysunkami koncepcji, wodny plac zabaw oraz budynek techniczny mają powstać na terenie obecnie istniejącej plaży. Prosimy o udzielenie informacji czy piasek należy spryzmować do ponownego użytku.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Niezabrudzony piasek należy spryzmować i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Spółki

1. Na obszarze projektowanej nowej plaży utwardzonej znajduje się punkt gastronomiczny oraz drewniane podesty do przeniesienia. Prosimy o udzielenie informacji czy przeniesienie wskazanych elementów leży po stronie wykonawcy.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Po stronie Zamawiającego będzie przeniesienie punktu gastronomicznego oraz drewnianych podestów.

1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wokół nowo projektowanych elementów pozostaje obszar po istniejącej plaży który nie posiada określonego sposobu wykończenia. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób należy wykończyć wspomniany teren.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Pomiędzy nowo projektowanym obrzeżem, a stałymi elementami w terenie takimi jak trawnik oraz linia ogrodzenia od strony części niezagospodarowanej Spółki, należy wypełnić płytką tarasową 40x40 cm, która znajduje się na pozostałych utwardzonych terenach Spółki.

1. Do projektowanego budynku technicznego należy wykonać instalacje branżowe (elektryczne, teletechniczne, sanitarne). Prosimy o wskazanie miejsc/punktów do których wymienione instalacje należy powyższe instalacje doprowadzić/wpiąć.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Instalacje branżowe będą dostępne z pasa trawnika znajdującego się przy drodze pożarowej od strony hamowni zjeżdżalni Kamikaze.

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 6.2. Zaproszenia do składania ofert
i zastępuje zdanie:**

„Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia, za wyjątkiem wykonania prac ziemnych, jeżeli na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, ich wykonanie będzie konieczne dla realizacji Inwestycji.”

Zdaniem:

„Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia”.