

Znak sprawy: …………………….
Łódź, dnia 27 stycznia 2026 roku
Zaproszenie do złożenia oferty
w drodze zapytania ofertowego na:
„Przebudowa i rozbudowa wodnego placu zabaw w Arturówku, ul. Studencka 7A, 91-513 Łódź, fragmenty dz. nr ewid. 6/1 i 14, Obręb B-14”
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa wodnego placu zabaw w Arturówku, ul. Studencka 7A, 91-513 Łódź, fragmenty dz. nr ewid. 6/1 i 14, Obręb B-14”.
2. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) z uwzględnieniem sposobu prowadzenia prac w otoczeniu drzew ( załącznik nr 6 )
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być złożona na cały przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający oświadcza, iż kwota, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zespołu zjeżdżalni wodnych, bez urządzeń technologicznych, np. instalacji rurowej, pomp, dmuchaw itp. oraz bez niecki wynosi 1 000 000,00 PLN netto.
5. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty w przypadku złożenia oferty na cenę przekraczającą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie określoną w ust 4. 
6. Ze względu na długi czas oczekiwania na realizację, Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia zespołu zjeżdżalni niezwłocznie po podpisaniu umowy i ujęcia ich w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako priorytetowych.

7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobami wskazanymi w pkt 9 niniejszego zaproszenia do składania ofert.
8. Teren inwestycji sąsiaduje z infrastrukturą zarządzaną przez MOSiR. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) zapewnienia swobodnego i nieodpłatnego dostępu (wjazdu/wejścia) dla służb MOSiR przez bramę od ul. Studenckiej,

b) prowadzenia prac w sposób niezakłócający bieżącej działalności MOSiR na terenach przyległych,

c) uzgodnienia z MOSiR i Zamawiającym zasad korzystania z mediów oraz ochrony istniejącego drzewostanu zgodnie z wytycznymi Miasta Łodzi.
9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie ze szczegółowymi wymogami określonymi w Załączniku nr 7 do Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść jego polisy OC musi zostać zaakceptowana przez Wydzierżawiającego (Miasto Łódź) przed rozpoczęciem prac.
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2026 r. 
Przez termin realizacji zamówienia, Zamawiający rozumie podpisanie protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji  będzie możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie części realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę) oraz skutecznym dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu robót (w zakresie części realizowanej na zgłoszenie). 
3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
a) zalegającego z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) znajdującego się w stanie upadłości,
c) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) ,
d) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał/wykonywał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie (2) roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie wodnego placu zabaw lub brodzików wodnych, o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto każda.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, pod warunkiem, że podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (tj. zrealizują je jako podwykonawca). 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający faktyczną dostępność tych zasobów.

Złożone zobowiązanie musi potwierdzać rzeczywisty dostęp do zasobów oraz określać w szczególności:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego;

2. sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia;

3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

4. WADIUM
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.) 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1461 1000 0022 7705 4371 z adnotacją „Przebudowa i rozbudowa wodnego placu zabaw w Arturówku”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacji uchylenia się o zawarcia umowy lub odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu wadialnego w formie zapewniającej możliwość skierowania roszczeń do gwaranta na jej podstawie.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONA OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2;
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5;
3. Referencje lub inny dokument, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 3 pkt 2;
4. Dowód wniesienia wadium .
5. Tematyzację wodnego placu zabaw widoczną na wizualizacjach
6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 100% 
W kryterium tym Zamawiający będzie badał łączną cenę ryczałtową brutto wskazaną w pkt 1 Formularza ofertowego ( Cena oferty ) 
Sposób obliczenia ceny:
C = (najniższa oferowana cena ryczałtowa / cena ryczałtowa oferty badanej) x 100 pkt
Zamawiający będzie dokonywał obliczeń punktowych w kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę zaokrąglania matematycznego:

a) Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, końcówkę pomija się (zaokrąglenie w dół).

b) Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa niż 5, drugą cyfrę po przecinku powiększa się o jeden (zaokrąglenie w górę).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ujętym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o powyższe kryteria tj. najwyższą liczbę punktów. 
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający:

a) Wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

b) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

c) Alternatywnie, zgodnie z zastrzeżonym w zaproszeniu prawem, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z tymi Wykonawcami w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty
Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.
Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, w szczególności w zakresie warunków handlowych, technicznych, finansowych, organizacyjnych lub innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. Negocjacje mogą być prowadzone według wyboru Zamawiającego ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu, lub wyłącznie z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie pełną swobodę wyboru zakresu negocjacji, liczby rund negocjacyjnych oraz sposobu ich prowadzenia. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może zaprosić wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie
7. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2026 r. do godziny 10:00
a) pocztą elektroniczną na adres zamowienia@aquapark.lodz.pl.
b) osobiście,
c) kurierem lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego tj. Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 446.
2. Oferty złożone po terminie (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.
8. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ:
Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą – 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
9. NAZWISKA, STANOWISKA SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Cezary Rodak - Dyrektor Działu Technicznego i Realizacji Inwestycji
Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4
Tel. (+48) 42 683 44 77, Mobile: (+48) 601 333 432 49.
10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku co najmniej jednej ważnej złożonej oferty.
2. Zamawiający będzie uprawniony także do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wysokość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.
11. INNE POSTANOWIENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapytania uzupełniającego.
2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty, uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego skierowane do danego Wykonawcy.
4. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji treści oferty, w szczególności zmiany ceny, o ile zmiana ceny nie jest wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej.
5. Możliwość ewentualnego poprawiania, uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Oferta z rażąco niską ceną podlega odrzuceniu 
7. Wykonawcy mogą zadawać pytania do postępowania maksymalnie do dnia 30 stycznia 2026 r.  (włącznie). Zamawiający nie będzie odpowiadał na pytania, które wpłyną po upływie tego terminu.
12. WYNIK POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego i przesłane mailowo Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
13. UMOWA:
1. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
a) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;
b) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia wskazaną we wzorze umowy.; 
3. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust 2 powyżej, uznaje się, że uchylił się od podpisania umowy.
14. PROCEDURA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
        15. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Warunki płatności i możliwość zmiany ceny zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania.
16. ZAŁĄCZNIKI:
1. PFU – załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
3. Wzór umowy – załącznik nr 3,
4. Klauzula informacyjna Zamawiającego – załącznik nr 4
5. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5
6. Sposób prowadzenia prac w otoczeniu drzew – Zarządzenie nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi -  załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 2– Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na:
„Przebudowa i rozbudowa wodnego placu zabaw w Arturówku, ul. Studencka 7A, 91-513 Łódź, fragmenty dz. nr ewid. 6/1 i 14, Obręb B-14”
Wykonawca:
Dane Wykonawcy (nazwa, siedziba):
……………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………
Numer REGON: ………………………………………
Numer NIP: ………………………………………
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
1. CENA OFERTY:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” za cenę ryczałtową:
Cena netto: ………………………………………. PLN
Podatek VAT (…%): ……………………………… PLN
Cena brutto: …………………………………….. PLN
(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………)
Oferta musi obejmować tematyzację wodnego placu zabaw widoczną na wizualizacjach

Wyżej wymieniona kwota ryczałtowa brutto wynika z poniższego podziału - zgodnie z wymogami zapytania – określonego w tabeli kosztów scalonych. 
Tabela kosztów scalonych ma charakter pomocniczy i służy jedynie podziałowi ceny ofertowej na poszczególne elementy robót / grupy asortymentowe. Ogólnikowe nazwy pozycji nie stanowią pełnego opisu przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy każdej pozycji obejmuje roboty, dostawy i usługi wynikające z PFU, oraz pozostałych załączników do zapytania, niezależnie od tego, czy zostały one szczegółowo wymienione w niniejszej tabeli
	Lp.
	Element Robót / Grupa
Asortymentowa
	Szczegółowy Zakres WYKONAWCY (Podlega
wycenie)
	Wartość netto
[PLN]
wycenia Wykonawca
zgodnie z ofertą cenową
	Zakres ZAMAWIAJĄCEGO
(Dostawy inwestorskie - NIE
wyceniać)
	Budżet Zamawiającego (Limity netto)

	I.
	ETAP I – ZGŁOSZENIE ROBÓT (Zewnętrzny Plac Wodny i Teren)

	1
	Zespół Zjeżdżalni
Wodnych
	- Dostawa i montaż zjeżdżalni zewnętrznych (z
hamowniami/wannami) zgodnie z PFU. 

Dopuszcza się technologię wykonania ręczną lub RTM. W przypadku technologii RTM dopuszcza się rezygnację z wanien hamownych
Dopuszcza się połączenia bezszwowe lub elementy złożone z dwóch połówek. Wyklucza się połączenia silikonowe w dolnej części ślizgu

	
	
	1 000 000,00 zł

	2
	Atrakcje Wodne i Fontanny
	· Wodne zabawki na placu zabaw (m.in. armatki, grzybki, wiaderka przelewowe)

· Zespół fontann (dysze, sterowanie)
· Odnowienie atrakcji wodnych w istniejącym
Wodnym Placu Zabaw
	
	
	

	3
	Roboty budowlane wraz z niezbędnymi instalacjami (m.in. Technologia basenowa; instalacje elektryczne wysoko i nisko prądowe, wod-kan)
	Dotyczy:
· Demontaży zgodnie z PFU
· Przebudowy i rozbudowy wodnego placu zabaw zgodnie z PFU

· Przebudowy istniejącego wodnego placu zabaw
zgodnie z PFU
· Budowa zespołu fontann zgodnie z PFU
· Budowy podziemnych zbiorników technologicznych
· Przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej
· Przebudowa instalacji kanalizacji DN200 zgodnie z PFU
	
	- Zaznaczone drzewo w PFU (PZT) nie jest przeznaczone do wycink
	

	4
	Zagospodarowanie
Terenu i Plaża
	· Brodziki do płukania stóp ("nogomyje")
· Wykonanie plaży utwardzonej „mokrej stopy” i chodników
· Plac utwardzony pod gastronomię (z mediami: prąd,
wod-kan.)
· Zewnętrzne przebieralnie i prysznice (systemowe
HPL)
· Mała architektura dostawa i montaż (m.in. ławki stałe, kosze,stojaki)

· Rampa dla osób niepełnosprawnych
· Budowa ogrodzenia całego kompleksu (nawiązujące
do ogrodzenia
	
	· Leżaki basenowe
· Parasole przenośne
· Meble ruchome strefy
gastronomii (stoliki, krzesła)
· Przyczepy gastronomiczne
	

	5
	Strefa Wejściowa oraz teren zewnętrzny
	· Budowa wiaty kasowej z żaluzjami ręcznymi antywłamaniowymi i wiaty szatniowej

· Wykonanie instalacji pod urządzenia systemu ESOK oraz Internet (m.in. Stanowiska komputerowe, bramki obrotowe, uchylne itp.)

· Wykonanie instalacji PoE pod system monitoringu CCTV IP
	
	· Szafki basenowe HPL (ubraniowe/depozytowe)
· Wyposażenie ruchome
przebieralni
· Urządzenia systemu ESOK (bramki, kołowroty)

· Stanowiska komputerowe
(PC, monitory dla kasjerów)
· Drukarki fiskalne
· Oprogramowanie kasowe i systemowe
· Kamery monitoringu CCTV IP
(dostawa końcowa)
· Serwery
· Aktywne urządzenia sieciowe
(switche/routery)
	

	SUMA
	- zł
	
	

	II.
	ETAP II – POZWOLENIE NA BUDOWĘ (Budynek Techniczny)

	1
	Roboty Budowlane (Budynek)
	- Kompleksowa przebudowa wnętrz zgodnie z PFU
	
	- Wyposażenie ruchome pomieszczeń (biurka, krzesła,
szafy socjalne)
	

	2
	Technologia Basenowa
Wewnętrzna
	· Zgodnie z PFU
· Dostarczenie przez Wykonawcę środków chemicznych niezbędnych do uruchomienia systemu techniki basenowej
	
	- Środki chemiczne do bieżącej
eksploatacji
	

	3
	Instalacje Wewnętrzne
(Elektryka i Teletechnika)
	- Zgodnie z PFU
	
	· Kamery monitoringu CCTV IP
(dostawa końcowa)
· Serwery
· Aktywne urządzenia sieciowe
(switche/routery)
	

	SUMA
	- zł
	
	

	III.
	ETAP II – POZWOLENIE NA BUDOWĘ (Instalacja gazowa)

	1
	Budowa instalacji gazowej z piecem gazowym wraz ze zbiornikiem i doprowadzeniem do

budynku technicznego
	- Zgodnie z PFU
	
	
	


	SUMA
	- zł
	
	


	IV.
	CZĘŚĆ WSPÓLNA (Instalacje międzyetapowe)

	1
	Infrastruktura Techniczna
Zewnętrzna
	· Budowa podziemnych zbiorników technologicznych (wyrównawczych)
· Budowa podziemnego zbiornika na gaz z
przyłączem
· Rurociągi technologiczne łączące niecki z
budynkiem
· Zasilanie energetyczne wyprowadzone z budynku na teren

· Przygotowanie elewacji budynku technicznego od strony Wodnego Placu Zabaw na którym będą zamontowane kabiny natryskowe z natryskami i odwodnieniami liniowymi, wejściem do tego budynku, a także przebieralniami

· Wykonanie instalacji wodnej i wyprowadzenie z budynku technicznego główek natryskowych w kierunku Wodnego Placu Zabaw w zaprojektowanych kabinach z HPL oraz wpustów/odwodnień w kabinach natryskowych
· Wykonanie instalacji pod ESOK, monitoring CCTV,
Internet
	
	
	

	SUMA
	- zł
	
	

	
	
	
	

	V.
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

	1
	Dokumentacja projektowa 
	Dokumentacja projektowa budowlana i instalacyjna, niezbędną do wykonania wszystkich prac.
	
	
	

	SUMA
	- zł
	
	


	ŁĄCZNIE SUMA
	- zł
	
	


2. OŚWIADCZENIA:
Akceptujemy wszystkie warunki określone w treści zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy.
Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam/-y, że:
1. zapoznaliśmy się z warunkami zaproszenia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
2. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia,
3. posiadamy odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
6. nie znajdujemy się w stanie upadłości,
7. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
8. nie naruszyliśmy w sposób zawiniony poważnie obowiązków zawodowych, co podważa naszą uczciwość.
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego
Klauzula informacyjna Zamawiającego
1st Zgodnie z art. 13 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 
· Administratorem Państwa danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź.
· Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres rodo@aquapark.lodz.pl.
2nd Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym;
· Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
· Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
· W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3rd Posiada Pan/Pani:
· Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
· Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
· Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
· Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4th Nie przysługuje Pani/Panu:
· W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
· Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
· Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5th Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz robót budowlanych
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Zamawiający:
Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert na:
„Przebudowa i rozbudowa wodnego placu zabaw w Arturówku, ul. Studencka 7A, 91-513 Łódź, fragmenty dz. nr ewid. 6/1 i 14, Obręb B-14”
Wymagane doświadczenie: co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie wodnego placu zabaw lub brodzików wodnych, o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN netto każda.
	Lp.
	Zamawiający / Odbiorca (nazwa, adres)
	Przedmiot zamówienia (krótki opis potwierdzający spełnienie warunku)
	Wartość zamówienia netto [PLN]
	Termin wykonania (data zakończenia dd/mm/rrrr)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Do wykazu należy dołączyć dowody (np. referencje, protokoły odbioru), że roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Miejscowość: …………………………., data ………………………….
…………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
